УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Стройсервис»

______________________/Падалкин А.В./

(с изменениями и дополнениями по состоянию на «30» июля 2012 г.)

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

ГРУППЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ В Г. ПОДОЛЬСКЕ

- Информация о застройщике

1.1. Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Стройсервис».

Юридический адрес:

142131, Московская область, Подольский р-н, п/о Рязаново, п. фабрики им. 1-го Мая,

стр. 55.

Фактический адрес:

Московская область, г. Подольск, ул. Профсоюзная, д. 4 а.

Режим работы:

с 8-00 до 17-00 по будням, обед с 12-00 до 13-00, суббота и воскресенье – выходные дни.

1.2. Государственная регистрация:

Общество с ограниченной ответственностью  «Стройсервис» зарегистрировано Исполкомом Подольского районного Совета народных депутатов 27 ноября 1991 года за № 1346/29, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 50:27:0363, выдано 21 мая 1999 года Московской областной регистрационной палатой, основной государственный регистрационный номер 1025007511231, присвоен 01.10.2002г. Межрайонной инспекцией № 5 по Московской области, о чем выдано свидетельство, о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, бланк: серия 50 № 002391132, ИНН 5074000011, КПП 507401001

1.3. Учредители:

Единственный учредитель - Падалкин Анатолий Владимирович – 100 % уставного капитала.

1.4. Объекты строительства:

- Жилой дом переменной этажности 14-17 этажей, с нежилыми помещениями, площадь 30 т. кв.м. (г. Москва, пр-т Маршала Жукова, вл. 74, корп. «В»), срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 4-ый квартал 2002 г., фактический срок ввода в эксплуатацию - 3-ий квартал 2002 г.

- Жилой дом переменной этажности 15-18 этажей, с нежилыми помещениями и подземной 4-х уровневой автостоянкой, площадь 105 т. кв.м (г. Москва, пр-т Маршала Жукова, вл. 74, корп. «А»), срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 4-ый квартал 2005 г., фактический срок ввода в эксплуатацию: жилая часть здания - 4-ый квартал 2005 г., подземная часть - 3-ий квартал 2007 г.

-	17-ти этажный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями поликлиник и магазина на девяносто шесть квартир (Московская область, г. Подольск, ул. Профсоюзная, д. 4б), срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 3-ий квартал 2009 г., фактический срок ввода в эксплуатацию – 4-ый квартал 2009 г.

1.5. Вид лицензируемой деятельности:

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 27.09.2010 г. № С-01-0579-5074000011-2010, выданное Саморегулируемой организацией Неккомерческое партнерство «Межрегиональное объединение строительных организаций «ОборонСтрой».

Свидетельство действительно с 27.09.2010 г. без ограничения срока и территории его действия.

1.6. Финансовый результат текущего года:

Финансовый результат текущего года: 13 979 тыс. рублей, размер кредиторской задолженности:  275 490 тыс. рублей, размер дебиторской задолженности 26 574 тыс. рублей.

2. Информация о проекте строительства

2.1. Цель проекта:

Создание группы жилых домов по адресу: г. Подольск, ул. Профсоюзная (далее «Объект»).

Основание:

Строительство объекта осуществляется на основании:

· Инвестиционного контракта от 01.10.2003 г., зарегистрированного Министерством строительного комплекса Московской области  за № 121/55-05 18.04.2005 г.;

· Дополнительного соглашения от 10.02.2005 г., зарегистрированного Министерством строительного комплекса Московской области за № 121-1/55-05 18.04.2005 г.;

· Дополнительного соглашения №2 от 16.03. 2005 г., зарегистрированного Министерством строительного комплекса Московской области за № 121-2/55-05 18.04.2005 г.;

· Дополнительного соглашения №3 от 14.03.2008 г., зарегистрированного Министерством строительного комплекса Московской области за № 121-3/55-08 24.03.2008 г.;

·   Дополнительного соглашения №4 от 16.06.2008 г., зарегистрированного Министерством строительного комплекса Московской области за № 121-4/55-08 17.07.2008 г.;

·   Дополнительного соглашения №5 от 16.04.2010 г., зарегистрированного Министерством строительного комплекса Московской области за № 121-5/55-10 12.05.2010 г.

· Дополнительного соглашения № 6 от 18.02.2011 г., зарегистрированного Министерством строительного комплекса Московской области за № 121-6/55-11 от 31.05.2011 г.

· Дополнительного соглашения № 7 от 28.09.2011 г., зарегистрированного Министерством строительного комплекса Московской области за № 121-7/55-11 от 24.10.2011 г.

Этапы и сроки реализации проекта:

Начало строительства - июнь 2008 г.

Окончание строительства  – декабрь 2012 г.

Государственная экспертиза проекта:

Рабочий проект, утвержденный ГУ МО «Мособлэкспертиза» 08.06.2007 г. Заключение №3 Э-3-304-2007 на строительство группы жилых домов с соответствующим комплексом инженерной инфраструктуры по техническим условиям служб города..

Проектная документация, утвержденная ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» 27.08.2009 г. Заключение № 50-1-2-0705-09 (корректировка в части генерального плана, конструктивных решений и наружных инженерных сетей).

2.2. Разрешение на строительство:

- Разрешение на строительство № RU50335000-76 от 22 сентября 2008 г. выданное  Администрацией г. Подольска Московской области на строительство 17-ти этажного жилого дома расположенного по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Профсоюзная, д. 4. Срок действия разрешения до 31 октября 2010 года.

- Разрешение на строительство № RU50334000-5606-10-969 от 30 декабря 2010 г., выданное Администрацией г. Подольска Московской области (продление Разрешения на строительство № RU50335000-76 от 22 сентября 2008 г.) на строительство 17-ти этажного  жилого дома расположенного по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Профсоюзная, д. 4.  Срок действия разрешения до 30 июня 2011 года. Действие настоящего разрешения продлено до 30 декабря 2012 г.

- Разрешения на строительство № RU50335000-75 от 22 сентября 2008 г. выданное  Администрацией г. Подольска Московской области на строительство 17-ти этажного 128 квартирного жилого дома с инженерными сетями расположенного по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Профсоюзная, д. 4, корпус 1. Срок действия разрешения до 31 декабря 2009 года.

- Разрешение на строительство № RU50334000-5606-10-497 от 20 июля 2010 г., выданное Администрацией г. Подольска Московской области (продление Разрешения на строительство № RU50335000-75 от 22 сентября 2008 г.) на строительство 17-ти этажного 128 квартирного жилого дома с инженерными сетями расположенного по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Профсоюзная, д. 4, корп. 1.  Срок действия разрешения до 30 июня 2011 года. Действие настоящего разрешения продлено до 30 декабря 2012 г.

- Разрешение на строительство № RU50334000-5606-11-137 от 24 марта 2011 г., выданное Администрацией г. Подольска Московской области на строительство 17-ти этажного 128 квартирного жилого дома с помещениями общественного назначения, инженерными сетями и сооружениями расположенного по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Профсоюзная, д. 4, корп. 2.  Срок действия разрешения до 20 июня 2012 года. Действие настоящего разрешения продлено до 31 декабря 2012 г.

2.3. Земельный участок:

Площадь земельного участка 15977 кв.метров. Кадастровый номер 50:55:001 02 92:0030.

Земельный участок, отведенный под строительство, расположен в северо-восточной части г. Подольска. Границами участка служат: с севера сущ. 5-ти этажная застройка, с востока - полоса отчуждения железной дороги, с запад – сущ. 5 - этажная застройка, с юга – ул. Профсоюзная.

Собственником земельного участка является Муниципальное образование «Город Подольск Московской области». Арендатором земельного участка является ООО «Стройсервис» - Договор аренды земельного участка № 140 от 27.02.2007 г., зарегистрированный Управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области, номер регистрации 50-50-55/008/2007-253 от 04.07.2007 г., Соглашение об уступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 28.05.2008 г., зарегистрированное в Управлении Федеральной регистрационной службы по Московской области, номер регистрации 50-50-55/035/2008-309 от 15.07.2008 г., Дополнительное соглашение от 15.06.2010 г. к договору аренды земельного участка №140 от 27.02.2007 г., зарегистрированное в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, номер регистрации 50-50-55/056/2010-204 от 20.08.2010 г. Срок аренды до 31 декабря 2011 года.

Согласно письму Комитета имущественных и земельных отношений Администрации города Подольска (письмо № 295-к/34 от 03.02.2012 г.) договор возобновлен на неопределенный срок.

Элементы благоустройства:

Благоустройство территории предусматривает устройство детской игровой площадки, площадки для отдыха, посадку газонов, декоративных деревьев разных пород, кустарников, устройство цветников, выполнение дорожек и тротуаров. Предусмотрены места для гостевой стоянки на 72 автомобиля.

2.4. Местоположение:

Объект расположен на севере г. Подольска, в жилом микрорайоне «Силикатная-2».

2.5. Описание Объекта:

Технико-экономические показатели Объекта:

Общая площадь квартир – 34 970,8 кв.м;

Типы квартир:

однокомнатные – общая площадь 39,5 кв.м, 192 шт.;

двухкомнатные – общая площадь 53,2 – 66,7 кв.м, 192 шт.;

трехкомнатные – общая площадь 78,9 – 89,7 кв.м, 192 шт.

Всего – 576 квартир.

Площадь помещений общественного назначения (офисы) – 1 563,9 кв.м.

Строительный объем – 156 037,0 куб.м, в том числе:

надземный – 149 261,0 куб.м;

подземный – 6 776,0 куб.м.

в т.ч.:

Жилой дом № 1 (предварительно зарегистрирован по адресу: г. Подольск, ул. Профсоюзная, д. 4):

Этажность:

Надземная часть – 17 этажей

Подземная часть – 1 этаж

Строительный объем – 85 169,0 куб.м., в том числе:

надземный – 81 476,0 куб.м;

подземный – 3 693,0 куб.м.

Количество квартир - 320 шт., в том числе:

Однокомнатных квартир – 96 шт.

Двухкомнатных квартир – 128 шт.

Трехкомнатных квартир – 96 шт.

Общая площадь квартир – 19 223,2 кв.м.

Площадь помещений общественного назначения (офисы)  – 854,0 кв.м.

Жилой дом № 2 - 17-ти этажный 128 квартирный жилой дом с инженерными сетями, расположенный по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Профсоюзная, д. 4, корпус 1:

Этажность:

Надземная часть – 17 этажей;

Подземная часть – 1 этаж;

Строительный объем – 35 172,0 куб.м., в том числе:

надземный – 33 632,0 куб.м;

подземная часть – 1 540,0 куб.м.

Количество квартир – 128 шт., в том числе:

Однокомнатных квартир- 48 шт.

Двухкомнатных квартир – 32 шт.

Трехкомнатных квартир – 48 шт.

Общая площадь квартир –  7 810,0 кв.м.

Площадь помещений общественного назначения (офисы)  – 351,5 кв.м.

Жилой дом № 3 - 17-ти этажный 128 квартирный жилой дом с помещениями общественного назначения, инженерными сетями и сооружениями, расположенный по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Профсоюзная, д. 4, корпус 2:

Этажность:

Надземная часть – 17 этажей;

Подземная часть – 1 этаж;

Строительный объем – 35 696,0 куб.м., в том числе:

надземный – 34 153,0 куб.м;

подземный – 1 543,0 куб.м.

Количество квартир - 128 шт., в том числе:

Однокомнатных квартир – 48 шт.

Двухкомнатных квартир –32 шт.

Трехкомнатных квартир – 48 шт.

Общая площадь квартир –  7 937,6 кв.м.

Площадь помещений общественного назначения (офисы)  – 358,4 кв.м.

Технические характеристики:

Наружная отделка:

Цоколь -  плитка под колотый камень.

Наружные стены – облицовываются панелями «Композит».

Окна, двери – пластиковые окна с тройным остеклением.

Конструктивные решения:

Конструктивная схема – монолитный железобетонный каркас с несущими внутренними и торцевыми наружными стенами из монолитного железобетона толщиной 180 и 160 мм из бетона класса В30.

Пространственная жесткость и устойчивость зданий обеспечивается совместной работой железобетонного каркаса с жесткими дисками перекрытий и покрытия.

Фундаменты – монолитная железобетонная фундаментная плита толщиной 700 мм из бетона класса В30 по бетонной подготовке из бетона В7,5, толщиной 100 мм. Под фундаментной плитой предусмотрена горизонтальная гидроизоляция из 2-х слоев гидростеклоизола по выравнивающей цементно-песчаной стяжке.

Наружные стены ниже отм. 0,00 – монолитные железобетонные из бетона класса В30 толщиной 180 мм, вертикальная гидроизоляция из 2-х слоев гидростеклоизола, утеплитель «Пеноплэкс» тип 35 толщиной 80 мм, прижимная стенка из красного полнотелого кирпича М100.

Наружные стены выше отм. 0,00 приняты двух типов:

- трехслойные, самонесущие с поэтажным опиранием на перекрытия: наружный слой – кладка из керамзитобетонных блоков Д 800 толщиной 190 мм, средний слой – плиты из пенополистирола ПСБ25 толщиной 110 мм, внутренний слой – кладка из керамзитобетонных блоков толщиной 90 мм.

– торцевые наружные стены (несущие) из монолитного железобетона из бетона класса В30 толщиной 160 мм, с утеплением из пенополистирола ПСБ25 толщиной 150 мм.

Наружные стены выше отм. 0,00 облицовываются панелями «Композит» с применением навесной фасадной системы «Бриз» с воздушной прослойкой 90 мм.

Внутренние несущие стены – монолитные железобетонные толщиной 160 мм, из бетона класс В30.

Перекрытия, плиты лоджий и балконов – монолитные железобетонные плиты с терморазъемами толщиной 160 мм, из бетона класс В30.

Перегородки – кирпичные толщиной 120 мм, 75 мм из полнотелого глиняного кирпича.

Крыша – с теплым чердаком, с внутренним водостоком, плоской мастичной кровлей и наклонными фризовыми панелями..

Лестница – ж/б сборные элементы.

Шахты лифтов – ж/б объемные элементы по серии П44Т.

Вертикальный транспорт – в каждом лестнично-лифтовом узле каждой блоксекии предусмотрена установка 2-х пассажирских лифтов грузоподъемностью 400 кг и 630 кг со скоростью движения  кабины V=1,0 м/с.

Мусороудаление – из труб НСТ, изготовленных из нержавеющего стального листа с шумопоглащающими и огнестойкими материалами.

2.6. Функциональное назначение нежилых помещений:

На первом этаже 3-х многоэтажных жилых домов предусмотрены помещения общественного назначения.

2.7. Состав общего имущества:

В состав общего имущества, которое будет находиться в общей долевой собственности  включаются: помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, чердак, технические помещения подвала, в которых имеются инженерные коммуникации, и иное обслуживающее оборудование; крыша; ограждающие несущие конструкции дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции); окна, двери, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции помещений общего пользования;  механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование помещений общего пользования.

2.8. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:

- Жилой дом № 1 – Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU50334000-12-227 выдано 26.07.2012 г. Администрацией г. Подольска Московской области - 17-ти этажного 320 квартирного жилого дома, расположенного по адресу: 142134, Московская область, г. Подольск, ул. Профсоюзная, д. 4;

- Жилой дом № 2 - Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU50334000-12-228 выдано 26.07.2012 г. Администрацией г. Подольска Московской области -17-ти этажного 128 квартирного жилого дома, расположенного по адресу: 142134, Московская область, г. Подольск, ул. Профсоюзная, д. 4, корпус 1;

- Жилой дом № 3 - IV квартал 2012 г.

Службы, участвующие в комиссии по приемке объекта в эксплуатацию: Администрация Муниципального образования г. Подольск Московской области, Главный государственный строительный надзор по Московской области, представители Заказчика.

2.9. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства:

В случае возникновения финансовых и прочих рисков при проведении строительных работ, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, в том числе: стихийных бедствий, военных действий любого характера, блокады, решений Правительственных органов, изменений ставок рефинансирования Центрального банка, изменений налогового законодательства РФ, а также неблагоприятных погодных условий, исполнение обязательств по договору отодвигается соразмерно времени действия этих обстоятельств.

Меры по добровольному страхованию финансовых и иных рисков: добровольное страхование не осуществлялось.

2.9.1. Планируемая стоимость строительства (создания) Объекта – 1 454 294,40 руб.,  в том числе:

стоимость строительства Дома №1 – 804 224,80 руб.

стоимость строительства Дома №2 – 322 853,36 руб.

стоимость строительства Дома №3 – 327 216,24 руб.

2.10. Перечень организаций, осуществляющих основные работы:

МУП «Подольскгражданпроект» - выполнение основных проектных работ;

ООО «Бюро Атриум» - выполнение проектных работ, авторский надзор;

ООО «Стройсервис-1136» - Генеральный подрядчик.

2.11. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору:

Залог в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

2.12. Денежные средства для строительства 3-х многоквартирных жилых домов, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров, не привлекались.